## Figure 3
Figure 3: Generation capacities and power generation of the efficient portfolio under different instruments
| Capacity [GW] | Lignite | Coal | CCGT | OCGT | Wind Onshore | Wind Offshore | Solar
| CO2_Cap | 0 | 0 | 52.1231 | 10.1753 | 90.6671 | 24.2608 | 90.1174
| Min_RES_Quota | 22.2833 | 0 | 0.20936 | 20.3517 | 77.2898 | 53.9288 | 159.3567
| CO2_Tax | 0 | 0 | 52.126 | 10.173 | 90.6876 | 24.252 | 90.0775
| FIT | 25.7658 | 0 | 6.417 | 22.1814 | 86.3714 | 60.2654 | 178.0811
| Generation [GW] | Lignite | Coal | CCGT | OCGT | Wind Onshore | Wind Offshore | Solar
| CO2_Cap | 0 | 0 | 218.8213 | 2.0669 | 163.1994 | 84.9115 | 81.1098
| Min_RES_Quota | 88.2253 | 0 | 0.25008 | 12.3239 | 139.1205 | 188.7481 | 143.4283
| CO2_Tax | 0 | 0 | 218.8516 | 2.0665 | 163.2362 | 84.8809 | 81.0739
| FIT | 85.9015 | 0 | 9.4321 | 9.8323 | 155.4671 | 210.9261 | 160.2811
| Row | Max_Load
| CO2_Cap | 90.0347
| Min_RES_Quota | 90.0347
| CO2_Tax | 90.0347
| FIT | 90.0347
| Row | Total_Demand
| CO2_Cap | 540.7686
| Min_RES_Quota | 540.7686
| CO2_Tax | 540.7686
| FIT | 540.7686

## Figure 4
Figure 4: Capacity and volume of storage installations in the efficient portfolio under different instruments
Capacity [GW] | LitIon | PHS
CO2_Cap | 6.6798 | 13.7425
Min_RES_Quota | 4.635 | 35.5749
CO2_Tax | 6.6621 | 13.7598
FIT | 2.7672 | 22.1448
Volume [GWh] | LitIon | PHS
CO2_Cap | 21.5601 | 240.5969
Min_RES_Quota | 13.2092 | 1997.7153
CO2_Tax | 21.4648 | 240.677
FIT | 9.2437 | 381.3649

## Figure 5
Figure 5: Cost structure of the optimal portfolio under different instruments
Row | Costs_K_G | Costs_K_S_ch | Costs_V_S | Costs_op_fu_G_C | Costs_op_em_G_C | Costs_VolL
CO2_Cap | 30.395 | 0.93016 | 0.60876 | 11.2047 | 0 | 0.0030885
Min_RES_Quota | 42.4681 | 2.281 | 3.0589 | 1.6811 | 0 | 0
CO2_Tax | 30.3922 | 0.93107 | 0.60773 | 11.2062 | 10.7382 | 0.0030835
FIT | 48.0477 | 1.4187 | 0.66485 | 1.9352 | 0 | 0.083483

## Figure 6
Row | Total_CO2_Emissions | Pol_Inst | Technologie | Shock
1355555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | CO2_Cap | Lignite-20%
1455555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4
1535555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3
1545555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4
1553555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3
1554555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4
1555355555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3
1555455555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4
1555535555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3
1555545555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4
1555553555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3
1555554555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4
1555555355 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3
1555555455 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4
1555555535 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3
1555555545 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4
1555555553 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3
1555555554 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4
1555555555 | 1503.6 | CO2_Cap | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE!
1555555556 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6
1555555557 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7
1555555565 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6
1555555575 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7
1555555655 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6
1555555755 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7
1555556555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6
1555557555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7
1555565555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6
1555575555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7
1555655555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6
1555755555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7
1556555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6
1557555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7
1565555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6
1575555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7
1655555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6
1755555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7
2355555555 | 1504.558 | Min_RES_Quota | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3
2455555555 | 1503.7161 | Min_RES_Quota | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4
2535555555 | 1480.4402 | Min_RES_Quota | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3
2545555555 | 1486.5013 | Min_RES_Quota | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4
2553555555 | 1495.8168 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3
2554555555 | 1503.2667 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4
2555355555 | 1153.6928 | Min_RES_Quota | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3
2555455555 | 1347.6475 | Min_RES_Quota | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4
2555535555 | 1485.4406 | Min_RES_Quota | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3
2555545555 | 1489.0259 | Min_RES_Quota | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4
2555553555 | 1483.8869 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3
2555554555 | 1485.0224 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4
2555555355 | 1503.0074 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3
2555555455 | 1505.5186 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4
2555555535 | 1501.096 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3
2555555545 | 1502.5924 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4
2555555553 | 1499.4749 | Min_RES_Quota | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3
2555555554 | 1503.7172 | Min_RES_Quota | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4
2555555555 | 1503.2693 | Min_RES_Quota | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE!
2555555556 | 1499.1391 | Min_RES_Quota | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6
2555555557 | 1496.2824 | Min_RES_Quota | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7
2555555565 | 1504.7272 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6
2555555575 | 1504.8593 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7
2555555655 | 1480.9114 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6
2555555755 | 1478.811 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7
2555556555 | 1505.2292 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6
2555557555 | 1506.0609 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7
2555565555 | 1503.584 | Min_RES_Quota | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6
2555575555 | 1506.6332 | Min_RES_Quota | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7
2555655555 | 1646.4412 | Min_RES_Quota | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6
2555755555 | 1789.6121 | Min_RES_Quota | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7
2556555555 | 1503.2754 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6
2557555555 | 1503.2718 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7
2565555555 | 1506.6994 | Min_RES_Quota | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6
2575555555 | 1509.3992 | Min_RES_Quota | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7
2655555555 | 1500.8511 | Min_RES_Quota | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6
2755555555 | 1494.9077 | Min_RES_Quota | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7
3355555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3
3455555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4
3535555555 | 1806.3633 | CO2_Tax | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3
3545555555 | 1651.308 | CO2_Tax | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4
3553555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3
3554555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4
3555355555 | 1171.0808 | CO2_Tax | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3
3555455555 | 1353.0294 | CO2_Tax | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4
3555535555 | 1310.7868 | CO2_Tax | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3
3555545555 | 1388.1933 | CO2_Tax | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4
3555553555 | 1384.0229 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3
3555554555 | 1435.4535 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4
3555555355 | 1206.201 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3
3555555455 | 1362.405 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4
3555555535 | 1474.3731 | CO2_Tax | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3
3555555545 | 1497.5668 | CO2_Tax | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4
3555555553 | 1416.0711 | CO2_Tax | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3
3555555554 | 1463.845 | CO2_Tax | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4
3555555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE!
3555555556 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6
3555555557 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7
3555555565 | 1507.4101 | CO2_Tax | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6
3555555575 | 1508.5924 | CO2_Tax | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7
3555555655 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6
3555555755 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7
3555556555 | 1482.8086 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6
3555557555 | 1480.7623 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7
3555565555 | 1611.2429 | CO2_Tax | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6
3555575555 | 1625.2667 | CO2_Tax | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7
3555655555 | 1647.0209 | CO2_Tax | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6
3555755555 | 1790.2401 | CO2_Tax | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7
3556555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6
3557555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7
3565555555 | 1344.9838 | CO2_Tax | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6
3575555555 | 1255.5056 | CO2_Tax | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7
3655555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6
3755555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7
4355555555 | 1526.0116 | FIT | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3
4455555555 | 1517.9321 | FIT | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4
4535555555 | 1440.0382 | FIT | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3
4545555555 | 1482.9203 | FIT | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4
4553555555 | 1514.0326 | FIT | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3
4554555555 | 1508.774 | FIT | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4
4555355555 | 772.4808 | FIT | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3
4555455555 | 1093.7826 | FIT | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4
4555535555 | 1503.676 | FIT | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3
4555545555 | 1503.676 | FIT | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4
4555553555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3
4555554555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4
4555555355 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3
4555555455 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4
4555555535 | 1477.6182 | FIT | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3
4555555545 | 1488.8824 | FIT | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4
4555555553 | 1346.7921 | FIT | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3
4555555554 | 1406.5648 | FIT | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4
4555555555 | 1503.676 | FIT | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE!
4555555556 | 1548.3349 | FIT | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6
4555555557 | 1548.1562 | FIT | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7
4555555565 | 1503.6785 | FIT | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6
4555555575 | 1507.5926 | FIT | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7
4555555655 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6
4555555755 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7
4555556555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6
4555557555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7
4555565555 | 1503.676 | FIT | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6
4555575555 | 1503.676 | FIT | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7
4555655555 | 1964.6318 | FIT | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6
4555755555 | 2507.7374 | FIT | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7
4556555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6
4557555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7
4565555555 | 1521.0416 | FIT | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6
4575555555 | 1551.0557 | FIT | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7
4655555555 | 1483.8933 | FIT | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6
4755555555 | 1468.0995 | FIT | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7

## Figure 7
Row | Total_CO2_Emissions | Pol_Inst | Technologie | Shock |  |  |  | Row | Total_System_Cost
1355555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 1355555555 | 553.1266 | TRUE
1455555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 1455555555 | 553.1266 | TRUE
1535555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 1535555555 | 526.5293 | TRUE | Lignite
1545555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 1545555555 | 539.828 | TRUE |  |  |  | Gas
1553555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 1553555555 | 553.1266 | TRUE
1554555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 1554555555 | 553.1266 | TRUE
1555355555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 1555355555 | 447.0059 | TRUE
1555455555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 1555455555 | 495.4793 | TRUE
1555535555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 1555535555 | 543.3526 | TRUE | Coal |  |  | PV
1555545555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 1555545555 | 549.1931 | TRUE
1555553555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 1555553555 | 532.1605 | TRUE
1555554555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 1555554555 | 543.674 | TRUE
1555555355 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 1555555355 | 531.7077 | TRUE
1555555455 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 1555555455 | 544.7336 | TRUE
1555555535 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 1555555535 | 552.6914 | TRUE
1555555545 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 1555555545 | 552.9176 | TRUE | Wind Onshore |  |  | Wind Offshore
1555555553 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 1555555553 | 551.778 | TRUE
1555555554 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 1555555554 | 552.6467 | TRUE
1555555555 | 1503.6 | CO2_Cap | no | 0% | 555555555 | 0 | 0 | 1555555555 | 553.1266 | TRUE
1555555556 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 1555555556 | 553.2262 | TRUE
1555555557 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 1555555557 | 553.2324 | TRUE
1555555565 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 1555555565 | 553.2402 | TRUE
1555555575 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 1555555575 | 553.3253 | TRUE | Batteries -> Lit- ION |  |  | PSH
1555555655 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 1555555655 | 553.7392 | TRUE
1555555755 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 1555555755 | 553.7392 | TRUE
1555556555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 1555556555 | 556.872 | TRUE
1555557555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 1555557555 | 557.6771 | TRUE
1555565555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 1555565555 | 554.7482 | TRUE
1555575555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 1555575555 | 554.9551 | TRUE
1555655555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 1555655555 | 617.592 | TRUE |  | Lignite |  |  | Gas
1555755555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 1555755555 | 683.0846 | TRUE
1556555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 1556555555 | 553.1266 | TRUE
1557555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 1557555555 | 553.1266 | TRUE
1565555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 1565555555 | 566.4253 | TRUE
1575555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 1575555555 | 579.7239 | TRUE
1655555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 1655555555 | 553.1266 | TRUE
1755555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 1755555555 | 553.1266 | TRUE
2355555555 | 1504.558 | Min_RES_Quota | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 2355555555 | 632.7788 | TRUE
2455555555 | 1503.7161 | Min_RES_Quota | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 2455555555 | 633.6435 | TRUE
2535555555 | 1480.4402 | Min_RES_Quota | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 2535555555 | 631.7885 | TRUE
2545555555 | 1486.5013 | Min_RES_Quota | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 2545555555 | 633.2456 | TRUE
2553555555 | 1495.8168 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 2553555555 | 634.4235 | TRUE
2554555555 | 1503.2667 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 2554555555 | 634.5074 | TRUE
2555355555 | 1153.6928 | Min_RES_Quota | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 2555355555 | 530.4314 | TRUE
2555455555 | 1347.6475 | Min_RES_Quota | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 2555455555 | 578.3051 | TRUE
2555535555 | 1485.4406 | Min_RES_Quota | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 2555535555 | 621.2301 | TRUE
2555545555 | 1489.0259 | Min_RES_Quota | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 2555545555 | 628.4631 | TRUE
2555553555 | 1483.8869 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 2555553555 | 610.0483 | TRUE
2555554555 | 1485.0224 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 2555554555 | 624.7065 | TRUE
2555555355 | 1503.0074 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 2555555355 | 605.2641 | TRUE
2555555455 | 1505.5186 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 2555555455 | 622.0387 | TRUE
2555555535 | 1501.096 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 2555555535 | 633.9143 | TRUE
2555555545 | 1502.5924 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 2555555545 | 634.3226 | TRUE
2555555553 | 1499.4749 | Min_RES_Quota | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 2555555553 | 631.7701 | TRUE
2555555554 | 1503.7172 | Min_RES_Quota | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 2555555554 | 633.2897 | TRUE
2555555555 | 1503.2693 | Min_RES_Quota | no | 0% | 555555555 | 0 | 0 | 2555555555 | 634.5074 | TRUE
2555555556 | 1499.1391 | Min_RES_Quota | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 2555555556 | 635.1218 | TRUE
2555555557 | 1496.2824 | Min_RES_Quota | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 2555555557 | 635.4669 | TRUE
2555555565 | 1504.7272 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 2555555565 | 634.5736 | TRUE
2555555575 | 1504.8593 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 2555555575 | 634.5851 | TRUE
2555555655 | 1480.9114 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 2555555655 | 638.5915 | TRUE
2555555755 | 1478.811 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 2555555755 | 638.7203 | TRUE
2555556555 | 1505.2292 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 2555556555 | 637.76 | TRUE
2555557555 | 1506.0609 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 2555557555 | 638.8766 | TRUE
2555565555 | 1503.584 | Min_RES_Quota | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 2555565555 | 638.6612 | TRUE
2555575555 | 1506.6332 | Min_RES_Quota | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 2555575555 | 641.1194 | TRUE
2555655555 | 1646.4412 | Min_RES_Quota | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 2555655555 | 693.2449 | TRUE
2555755555 | 1789.6121 | Min_RES_Quota | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 2555755555 | 751.9823 | TRUE |  | Coal |  |  | PV
2556555555 | 1503.2754 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 2556555555 | 634.5074 | TRUE
2557555555 | 1503.2718 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 2557555555 | 634.5074 | TRUE
2565555555 | 1506.6994 | Min_RES_Quota | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 2565555555 | 635.6135 | TRUE
2575555555 | 1509.3992 | Min_RES_Quota | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 2575555555 | 636.6731 | TRUE
2655555555 | 1500.8511 | Min_RES_Quota | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 2655555555 | 635.3702 | TRUE
2755555555 | 1494.9077 | Min_RES_Quota | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 2755555555 | 636.2273 | TRUE
3355555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 3355555555 | 553.1082 | TRUE
3455555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 3455555555 | 553.1082 | TRUE
3535555555 | 1806.3633 | CO2_Tax | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 3535555555 | 499.5664 | TRUE
3545555555 | 1651.308 | CO2_Tax | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 3545555555 | 526.7888 | TRUE
3553555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 3553555555 | 553.1082 | TRUE
3554555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 3554555555 | 553.1082 | TRUE
3555355555 | 1171.0808 | CO2_Tax | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 3555355555 | 458.1572 | TRUE
3555455555 | 1353.0294 | CO2_Tax | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 3555455555 | 503.1728 | TRUE
3555535555 | 1310.7868 | CO2_Tax | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 3555535555 | 558.8399 | TRUE
3555545555 | 1388.1933 | CO2_Tax | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 3555545555 | 558.9629 | TRUE
3555553555 | 1384.0229 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 3555553555 | 542.6037 | TRUE
3555554555 | 1435.4535 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 3555554555 | 550.3058 | TRUE
3555555355 | 1206.201 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 3555555355 | 554.4655 | TRUE
3555555455 | 1362.405 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 3555555455 | 556.8281 | TRUE
3555555535 | 1474.3731 | CO2_Tax | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 3555555535 | 555.3538 | TRUE
3555555545 | 1497.5668 | CO2_Tax | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 3555555545 | 553.465 | TRUE
3555555553 | 1416.0711 | CO2_Tax | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 3555555553 | 559.3684 | TRUE
3555555554 | 1463.845 | CO2_Tax | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 3555555554 | 556.093 | TRUE
3555555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | no | 0% | 555555555 | 0 | 0 | 3555555555 | 553.1082 | TRUE
3555555556 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 3555555556 | 550.6501 | TRUE
3555555557 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 3555555557 | 550.6501 | TRUE
3555555565 | 1507.4101 | CO2_Tax | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 3555555565 | 552.9066 | TRUE
3555555575 | 1508.5924 | CO2_Tax | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 3555555575 | 552.9184 | TRUE
3555555655 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 3555555655 | 548.4877 | TRUE
3555555755 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 3555555755 | 548.4877 | TRUE
3555556555 | 1482.8086 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 3555556555 | 558.9432 | TRUE
3555557555 | 1480.7623 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 3555557555 | 559.89 | TRUE
3555565555 | 1611.2429 | CO2_Tax | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 3555565555 | 545.9565 | TRUE
3555575555 | 1625.2667 | CO2_Tax | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 3555575555 | 545.1653 | TRUE
3555655555 | 1647.0209 | CO2_Tax | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 3555655555 | 604.3104 | TRUE
3555755555 | 1790.2401 | CO2_Tax | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 3555755555 | 655.5126 | TRUE
3556555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 3556555555 | 553.1082 | TRUE
3557555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 3557555555 | 553.1082 | TRUE
3565555555 | 1344.9838 | CO2_Tax | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 3565555555 | 579.6493 | TRUE
3575555555 | 1255.5056 | CO2_Tax | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 3575555555 | 598.8926 | TRUE
3655555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 3655555555 | 553.1082 | TRUE
3755555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 3755555555 | 553.1082 | TRUE
4355555555 | 1526.0116 | FIT | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 4355555555 | 666.9215 | TRUE
4455555555 | 1517.9321 | FIT | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 4455555555 | 667.7766 | TRUE
4535555555 | 1440.0382 | FIT | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 4535555555 | 664.9388 | TRUE
4545555555 | 1482.9203 | FIT | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 4545555555 | 666.9753 | TRUE
4553555555 | 1514.0326 | FIT | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 4553555555 | 668.3277 | TRUE
4554555555 | 1508.774 | FIT | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 4554555555 | 668.5844 | TRUE
4555355555 | 772.4808 | FIT | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 4555355555 | 639.5396 | TRUE
4555455555 | 1093.7826 | FIT | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 4555455555 | 653.0801 | TRUE |  | Wind Onshore
4555535555 | 1503.676 | FIT | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 4555535555 | 656.9471 | TRUE
4555545555 | 1503.676 | FIT | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 4555545555 | 662.7852 | TRUE
4555553555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 4555553555 | 656.659 | TRUE
4555554555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 4555554555 | 662.6411 | TRUE
4555555355 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 4555555355 | 650.3243 | TRUE
4555555455 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 4555555455 | 659.4737 | TRUE
4555555535 | 1477.6182 | FIT | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 4555555535 | 667.764 | TRUE
4555555545 | 1488.8824 | FIT | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 4555555545 | 668.3127 | TRUE
4555555553 | 1346.7921 | FIT | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 4555555553 | 666.6298 | TRUE
4555555554 | 1406.5648 | FIT | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 4555555554 | 667.9384 | TRUE
4555555555 | 1503.676 | FIT | no | 0% | 555555555 | 0 | 0 | 4555555555 | 668.6232 | TRUE |  |  |  |  | Wind Offshore
4555555556 | 1548.3349 | FIT | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 4555555556 | 668.7595 | TRUE
4555555557 | 1548.1562 | FIT | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 4555555557 | 668.7602 | TRUE
4555555565 | 1503.6785 | FIT | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 4555555565 | 668.6966 | TRUE
4555555575 | 1507.5926 | FIT | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 4555555575 | 668.7433 | TRUE
4555555655 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 4555555655 | 677.7727 | TRUE
4555555755 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 4555555755 | 686.9221 | TRUE
4555556555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 4555556555 | 674.6053 | TRUE
4555557555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 4555557555 | 680.5874 | TRUE
4555565555 | 1503.676 | FIT | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 4555565555 | 674.4612 | TRUE
4555575555 | 1503.676 | FIT | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 4555575555 | 680.2993 | TRUE
4555655555 | 1964.6318 | FIT | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 4555655555 | 684.8958 | TRUE
4555755555 | 2507.7374 | FIT | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 4555755555 | 701.6225 | TRUE
4556555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 4556555555 | 668.6232 | TRUE
4557555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 4557555555 | 668.6232 | TRUE
4565555555 | 1521.0416 | FIT | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 4565555555 | 669.988 | TRUE
4575555555 | 1551.0557 | FIT | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 4575555555 | 671.1402 | TRUE
4655555555 | 1483.8933 | FIT | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 4655555555 | 669.4578 | TRUE
4755555555 | 1468.0995 | FIT | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 4755555555 | 670.2724 | TRUE
Batteries -> Lit- ION
PSH
Extra Demand Grafik

## old_Figure 8
Row | Total_CO2_Emissions | Pol_Inst | Technologie | Shock |  |  |  | Row | Mean_Quantity_El_Price_Enduser
1555355555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -10% | 555355555 | 4 | 3 | 1555355555 | 68.8596 | TRUE
1555555355 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 1555555355 | 72.4229 | TRUE
1555553555 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 1555553555 | 72.8375 | TRUE
1555455555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 1555455555 | 74.8502 | TRUE
1535555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 1535555555 | 75.8319 | TRUE
1555535555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -10% | 555535555 | 5 | 3 | 1555535555 | 76.2645 | TRUE
1555554555 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 1555554555 | 76.679 | TRUE
1555555455 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 1555555455 | 76.9959 | TRUE
1545555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 1545555555 | 77.8052 | TRUE
1555545555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 1555545555 | 78.3121 | TRUE
1555555553 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 20% | 555555553 | 9 | 3 | 1555555553 | 79.154 | TRUE
1555555554 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 10% | 555555554 | 9 | 4 | 1555555554 | 79.5132 | TRUE
1555555535 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -10% | 555555535 | 8 | 3 | 1555555535 | 79.64 | TRUE
1555555545 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 10% | 555555545 | 8 | 4 | 1555555545 | 79.7127 | TRUE
1455555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -20% | 455555555 | 1 | 4 | 1455555555 | 79.7785 | TRUE
1556555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 1556555555 | 79.7785 | TRUE
1557555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 1557555555 | 79.7785 | TRUE
1655555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 20% | 655555555 | 1 | 6 | 1655555555 | 79.7785 | TRUE
1755555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 1755555555 | 79.7785 | TRUE
1554555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -20% | 554555555 | 3 | 4 | 1554555555 | 79.7785 | TRUE
1555555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 20% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 1555555555 | 79.7785 | TRUE
1355555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 1355555555 | 79.7785 | TRUE
1553555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 1553555555 | 79.7785 | TRUE
1555555565 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -20% | 555555565 | 8 | 6 | 1555555565 | 79.8187 | TRUE
1555555575 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -20% | 555555575 | 8 | 7 | 1555555575 | 79.8496 | TRUE
1555555556 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -10% | 555555556 | 9 | 6 | 1555555556 | 79.8964 | TRUE
1555555557 | 1503.6 | CO2_Cap | no | 0% | 555555557 | 9 | 7 | 1555555557 | 79.9131 | TRUE
1555555655 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 1555555655 | 80.0039 | TRUE
1555555755 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 1555555755 | 80.0039 | TRUE
1555565555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 1555565555 | 80.5533 | TRUE
1555575555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 1555575555 | 80.7005 | TRUE
1555556555 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 1555556555 | 81.0292 | TRUE
1555557555 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 1555557555 | 81.3394 | TRUE
1555655555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 1555655555 | 81.5655 | TRUE
1565555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 1565555555 | 81.7519 | TRUE
1555755555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 1555755555 | 83.1672 | TRUE
1575555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 10% | 575555555 | 2 | 7 | 1575555555 | 83.7252 | TRUE
2355555555 | 1504.558 | Min_RES_Quota | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 2355555555 | 91.2596 | TRUE
2455555555 | 1503.7161 | Min_RES_Quota | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 2455555555 | 91.388 | TRUE
2535555555 | 1480.4402 | Min_RES_Quota | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 2535555555 | 91.0567 | TRUE
2545555555 | 1486.5013 | Min_RES_Quota | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 2545555555 | 91.3186 | TRUE
2553555555 | 1495.8168 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 2553555555 | 91.4915 | TRUE
2554555555 | 1503.2667 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 2554555555 | 91.5162 | TRUE
2555355555 | 1153.6928 | Min_RES_Quota | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 2555355555 | 75.4805 | TRUE
2555455555 | 1347.6475 | Min_RES_Quota | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 2555455555 | 84.0408 | TRUE
2555535555 | 1485.4406 | Min_RES_Quota | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 2555535555 | 86.1235 | TRUE
2555545555 | 1489.0259 | Min_RES_Quota | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 2555545555 | 89.0851 | TRUE
2555553555 | 1483.8869 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 2555553555 | 83.5771 | TRUE
2555554555 | 1485.0224 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 2555554555 | 88.4051 | TRUE
2555555355 | 1503.0074 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 2555555355 | 81.8134 | TRUE
2555555455 | 1505.5186 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 2555555455 | 87.4626 | TRUE
2555555535 | 1501.096 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 2555555535 | 91.2939 | TRUE
2555555545 | 1502.5924 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 2555555545 | 91.4531 | TRUE
2555555553 | 1499.4749 | Min_RES_Quota | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 2555555553 | 89.5935 | TRUE
2555555554 | 1503.7172 | Min_RES_Quota | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 2555555554 | 90.5878 | TRUE
2555555555 | 1503.2693 | Min_RES_Quota | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 2555555555 | 91.5162 | TRUE
2555555556 | 1499.1391 | Min_RES_Quota | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 2555555556 | 92.1563 | TRUE
2555555557 | 1496.2824 | Min_RES_Quota | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 2555555557 | 92.6095 | TRUE
2555555565 | 1504.7272 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 2555555565 | 91.54 | TRUE
2555555575 | 1504.8593 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 2555555575 | 91.5445 | TRUE
2555555655 | 1480.9114 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 2555555655 | 93.0164 | TRUE
2555555755 | 1478.811 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 2555555755 | 93.0683 | TRUE
2555556555 | 1505.2292 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 2555556555 | 92.665 | TRUE
2555557555 | 1506.0609 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 2555557555 | 93.1049 | TRUE
2555565555 | 1503.584 | Min_RES_Quota | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 2555565555 | 93.3761 | TRUE
2555575555 | 1506.6332 | Min_RES_Quota | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 2555575555 | 94.6138 | TRUE
2555655555 | 1646.4412 | Min_RES_Quota | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 2555655555 | 91.5162 | TRUE
2555755555 | 1789.6121 | Min_RES_Quota | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 2555755555 | 91.5162 | TRUE
2556555555 | 1503.2754 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 2556555555 | 91.5162 | TRUE
2557555555 | 1503.2718 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 2557555555 | 91.5162 | TRUE
2565555555 | 1506.6994 | Min_RES_Quota | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 2565555555 | 91.6747 | TRUE
2575555555 | 1509.3992 | Min_RES_Quota | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 2575555555 | 91.8174 | TRUE
2655555555 | 1500.8511 | Min_RES_Quota | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 2655555555 | 91.6443 | TRUE
2755555555 | 1494.9077 | Min_RES_Quota | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 2755555555 | 91.7714 | TRUE
3355555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 3355555555 | 79.7759 | TRUE
3455555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 3455555555 | 79.7759 | TRUE
3535555555 | 1806.3633 | CO2_Tax | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 3535555555 | 70.8933 | TRUE
3545555555 | 1651.308 | CO2_Tax | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 3545555555 | 75.5823 | TRUE
3553555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 3553555555 | 79.7759 | TRUE
3554555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 3554555555 | 79.7759 | TRUE
3555355555 | 1171.0808 | CO2_Tax | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 3555355555 | 77.7909 | TRUE
3555455555 | 1353.0294 | CO2_Tax | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 3555455555 | 78.9538 | TRUE
3555535555 | 1310.7868 | CO2_Tax | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 3555535555 | 78.8558 | TRUE
3555545555 | 1388.1933 | CO2_Tax | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 3555545555 | 79.8276 | TRUE
3555553555 | 1384.0229 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 3555553555 | 74.8204 | TRUE
3555554555 | 1435.4535 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 3555554555 | 77.6942 | TRUE
3555555355 | 1206.201 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 3555555355 | 76.215 | TRUE
3555555455 | 1362.405 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 3555555455 | 78.9205 | TRUE
3555555535 | 1474.3731 | CO2_Tax | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 3555555535 | 80.0288 | TRUE
3555555545 | 1497.5668 | CO2_Tax | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 3555555545 | 79.7934 | TRUE
3555555553 | 1416.0711 | CO2_Tax | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 3555555553 | 80.253 | TRUE
3555555554 | 1463.845 | CO2_Tax | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 3555555554 | 80.0309 | TRUE
3555555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 3555555555 | 79.7759 | TRUE
3555555556 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 3555555556 | 79.4066 | TRUE
3555555557 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 3555555557 | 79.4066 | TRUE
3555555565 | 1507.4101 | CO2_Tax | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 3555555565 | 79.7684 | TRUE
3555555575 | 1508.5924 | CO2_Tax | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 3555555575 | 79.7834 | TRUE
3555555655 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 3555555655 | 79.0857 | TRUE
3555555755 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 3555555755 | 79.0857 | TRUE
3555556555 | 1482.8086 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 3555556555 | 81.3296 | TRUE
3555557555 | 1480.7623 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 3555557555 | 81.6557 | TRUE
3555565555 | 1611.2429 | CO2_Tax | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 3555565555 | 78.9865 | TRUE
3555575555 | 1625.2667 | CO2_Tax | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 3555575555 | 78.8265 | TRUE
3555655555 | 1647.0209 | CO2_Tax | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 3555655555 | 79.7759 | TRUE
3555755555 | 1790.2401 | CO2_Tax | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 3555755555 | 79.7759 | TRUE
3556555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 3556555555 | 79.7759 | TRUE
3557555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 3557555555 | 79.7759 | TRUE
3565555555 | 1344.9838 | CO2_Tax | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 3565555555 | 83.7157 | TRUE
3575555555 | 1255.5056 | CO2_Tax | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 3575555555 | 86.5154 | TRUE
3655555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 3655555555 | 79.7759 | TRUE
3755555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 3755555555 | 79.7759 | TRUE
4355555555 | 1526.0116 | FIT | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 4355555555 | 96.1818 | TRUE
4455555555 | 1517.9321 | FIT | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 4455555555 | 96.3108 | TRUE
4535555555 | 1440.0382 | FIT | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 4535555555 | 95.7919 | TRUE
4545555555 | 1482.9203 | FIT | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 4545555555 | 96.1743 | TRUE
4553555555 | 1514.0326 | FIT | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 4553555555 | 96.3589 | TRUE
4554555555 | 1508.774 | FIT | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 4554555555 | 96.4282 | TRUE
4555355555 | 772.4808 | FIT | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 4555355555 | 111.3859 | TRUE
4555455555 | 1093.7826 | FIT | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 4555455555 | 103.3565 | TRUE
4555535555 | 1503.676 | FIT | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 4555535555 | 94.3935 | TRUE
4555545555 | 1503.676 | FIT | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 4555545555 | 95.4151 | TRUE
4555553555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 4555553555 | 94.343 | TRUE
4555554555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 4555554555 | 95.3899 | TRUE
4555555355 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 4555555355 | 93.2344 | TRUE
4555555455 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 4555555455 | 94.8356 | TRUE
4555555535 | 1477.6182 | FIT | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 4555555535 | 96.1775 | TRUE
4555555545 | 1488.8824 | FIT | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 4555555545 | 96.328 | TRUE
4555555553 | 1346.7921 | FIT | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 4555555553 | 95.4653 | TRUE
4555555554 | 1406.5648 | FIT | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 4555555554 | 96.0372 | TRUE
4555555555 | 1503.676 | FIT | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 4555555555 | 96.4368 | TRUE
4555555556 | 1548.3349 | FIT | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 4555555556 | 96.5986 | TRUE
4555555557 | 1548.1562 | FIT | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 4555555557 | 96.6018 | TRUE
4555555565 | 1503.6785 | FIT | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 4555555565 | 96.4613 | TRUE
4555555575 | 1507.5926 | FIT | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 4555555575 | 96.4778 | TRUE
4555555655 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 4555555655 | 98.038 | TRUE
4555555755 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 4555555755 | 99.6392 | TRUE
4555556555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 4555556555 | 97.4837 | TRUE
4555557555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 4555557555 | 98.5306 | TRUE
4555565555 | 1503.676 | FIT | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 4555565555 | 97.4585 | TRUE
4555575555 | 1503.676 | FIT | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 4555575555 | 98.4802 | TRUE
4555655555 | 1964.6318 | FIT | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 4555655555 | 90.2809 | TRUE
4555755555 | 2507.7374 | FIT | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 4555755555 | 85.2014 | TRUE
4556555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 4556555555 | 96.4368 | TRUE
4557555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 4557555555 | 96.4368 | TRUE
4565555555 | 1521.0416 | FIT | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 4565555555 | 96.6382 | TRUE
4575555555 | 1551.0557 | FIT | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 4575555555 | 96.7781 | TRUE
4655555555 | 1483.8933 | FIT | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 4655555555 | 96.5607 | TRUE
4755555555 | 1468.0995 | FIT | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 4755555555 | 96.6796 | TRUE
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.

## Figure 8
Row | Total_CO2_Emissions | Pol_Inst | Technologie | Shock |  |  |  | Row | Mean_Quantity_El_Price_Enduser
1355555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 1355555555 | 79.7785 | TRUE
1455555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 1455555555 | 79.7785 | TRUE
1535555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 1535555555 | 75.8319 | TRUE
1545555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 1545555555 | 77.8052 | TRUE
1553555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 1553555555 | 79.7785 | TRUE
1554555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 1554555555 | 79.7785 | TRUE
1555355555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 1555355555 | 68.8596 | TRUE
1555455555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 1555455555 | 74.8502 | TRUE
1555535555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 1555535555 | 76.2645 | TRUE
1555545555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 1555545555 | 78.3121 | TRUE
1555553555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 1555553555 | 72.8375 | TRUE
1555554555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 1555554555 | 76.679 | TRUE
1555555355 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 1555555355 | 72.4229 | TRUE
1555555455 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 1555555455 | 76.9959 | TRUE
1555555535 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 1555555535 | 79.64 | TRUE
1555555545 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 1555555545 | 79.7127 | TRUE
1555555553 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 1555555553 | 79.154 | TRUE
1555555554 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 1555555554 | 79.5132 | TRUE
1555555555 | 1503.6 | CO2_Cap | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 1555555555 | 79.7785 | TRUE
1555555556 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 1555555556 | 79.8964 | TRUE
1555555557 | 1503.6 | CO2_Cap | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 1555555557 | 79.9131 | TRUE
1555555565 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 1555555565 | 79.8187 | TRUE
1555555575 | 1503.6 | CO2_Cap | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 1555555575 | 79.8496 | TRUE
1555555655 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 1555555655 | 80.0039 | TRUE
1555555755 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 1555555755 | 80.0039 | TRUE
1555556555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 1555556555 | 81.0292 | TRUE
1555557555 | 1503.6 | CO2_Cap | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 1555557555 | 81.3394 | TRUE
1555565555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 1555565555 | 80.5533 | TRUE
1555575555 | 1503.6 | CO2_Cap | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 1555575555 | 80.7005 | TRUE
1555655555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 1555655555 | 81.5655 | TRUE
1555755555 | 1503.6 | CO2_Cap | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 1555755555 | 83.1672 | TRUE
1556555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 1556555555 | 79.7785 | TRUE
1557555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 1557555555 | 79.7785 | TRUE
1565555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 1565555555 | 81.7519 | TRUE
1575555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 1575555555 | 83.7252 | TRUE
1655555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 1655555555 | 79.7785 | TRUE
1755555555 | 1503.6 | CO2_Cap | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 1755555555 | 79.7785 | TRUE
2355555555 | 1504.558 | Min_RES_Quota | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 2355555555 | 91.2596 | TRUE
2455555555 | 1503.7161 | Min_RES_Quota | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 2455555555 | 91.388 | TRUE
2535555555 | 1480.4402 | Min_RES_Quota | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 2535555555 | 91.0567 | TRUE
2545555555 | 1486.5013 | Min_RES_Quota | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 2545555555 | 91.3186 | TRUE
2553555555 | 1495.8168 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 2553555555 | 91.4915 | TRUE
2554555555 | 1503.2667 | Min_RES_Quota | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 2554555555 | 91.5162 | TRUE
2555355555 | 1153.6928 | Min_RES_Quota | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 2555355555 | 75.4805 | TRUE
2555455555 | 1347.6475 | Min_RES_Quota | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 2555455555 | 84.0408 | TRUE
2555535555 | 1485.4406 | Min_RES_Quota | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 2555535555 | 86.1235 | TRUE
2555545555 | 1489.0259 | Min_RES_Quota | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 2555545555 | 89.0851 | TRUE
2555553555 | 1483.8869 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 2555553555 | 83.5771 | TRUE
2555554555 | 1485.0224 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 2555554555 | 88.4051 | TRUE
2555555355 | 1503.0074 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 2555555355 | 81.8134 | TRUE
2555555455 | 1505.5186 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 2555555455 | 87.4626 | TRUE
2555555535 | 1501.096 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 2555555535 | 91.2939 | TRUE
2555555545 | 1502.5924 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 2555555545 | 91.4531 | TRUE
2555555553 | 1499.4749 | Min_RES_Quota | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 2555555553 | 89.5935 | TRUE
2555555554 | 1503.7172 | Min_RES_Quota | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 2555555554 | 90.5878 | TRUE
2555555555 | 1503.2693 | Min_RES_Quota | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 2555555555 | 91.5162 | TRUE
2555555556 | 1499.1391 | Min_RES_Quota | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 2555555556 | 92.1563 | TRUE
2555555557 | 1496.2824 | Min_RES_Quota | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 2555555557 | 92.6095 | TRUE
2555555565 | 1504.7272 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 2555555565 | 91.54 | TRUE
2555555575 | 1504.8593 | Min_RES_Quota | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 2555555575 | 91.5445 | TRUE
2555555655 | 1480.9114 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 2555555655 | 93.0164 | TRUE
2555555755 | 1478.811 | Min_RES_Quota | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 2555555755 | 93.0683 | TRUE
2555556555 | 1505.2292 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 2555556555 | 92.665 | TRUE
2555557555 | 1506.0609 | Min_RES_Quota | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 2555557555 | 93.1049 | TRUE
2555565555 | 1503.584 | Min_RES_Quota | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 2555565555 | 93.3761 | TRUE
2555575555 | 1506.6332 | Min_RES_Quota | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 2555575555 | 94.6138 | TRUE
2555655555 | 1646.4412 | Min_RES_Quota | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 2555655555 | 91.5162 | TRUE
2555755555 | 1789.6121 | Min_RES_Quota | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 2555755555 | 91.5162 | TRUE
2556555555 | 1503.2754 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 2556555555 | 91.5162 | TRUE
2557555555 | 1503.2718 | Min_RES_Quota | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 2557555555 | 91.5162 | TRUE
2565555555 | 1506.6994 | Min_RES_Quota | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 2565555555 | 91.6747 | TRUE
2575555555 | 1509.3992 | Min_RES_Quota | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 2575555555 | 91.8174 | TRUE
2655555555 | 1500.8511 | Min_RES_Quota | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 2655555555 | 91.6443 | TRUE
2755555555 | 1494.9077 | Min_RES_Quota | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 2755555555 | 91.7714 | TRUE
3355555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 3355555555 | 79.7759 | TRUE
3455555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 3455555555 | 79.7759 | TRUE
3535555555 | 1806.3633 | CO2_Tax | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 3535555555 | 70.8933 | TRUE
3545555555 | 1651.308 | CO2_Tax | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 3545555555 | 75.5823 | TRUE
3553555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 3553555555 | 79.7759 | TRUE
3554555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 3554555555 | 79.7759 | TRUE
3555355555 | 1171.0808 | CO2_Tax | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 3555355555 | 77.7909 | TRUE
3555455555 | 1353.0294 | CO2_Tax | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 3555455555 | 78.9538 | TRUE
3555535555 | 1310.7868 | CO2_Tax | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 3555535555 | 78.8558 | TRUE
3555545555 | 1388.1933 | CO2_Tax | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 3555545555 | 79.8276 | TRUE
3555553555 | 1384.0229 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 3555553555 | 74.8204 | TRUE
3555554555 | 1435.4535 | CO2_Tax | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 3555554555 | 77.6942 | TRUE
3555555355 | 1206.201 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 3555555355 | 76.215 | TRUE
3555555455 | 1362.405 | CO2_Tax | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 3555555455 | 78.9205 | TRUE
3555555535 | 1474.3731 | CO2_Tax | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 3555555535 | 80.0288 | TRUE
3555555545 | 1497.5668 | CO2_Tax | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 3555555545 | 79.7934 | TRUE
3555555553 | 1416.0711 | CO2_Tax | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 3555555553 | 80.253 | TRUE
3555555554 | 1463.845 | CO2_Tax | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 3555555554 | 80.0309 | TRUE
3555555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 3555555555 | 79.7759 | TRUE
3555555556 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 3555555556 | 79.4066 | TRUE
3555555557 | 1536.8034 | CO2_Tax | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 3555555557 | 79.4066 | TRUE
3555555565 | 1507.4101 | CO2_Tax | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 3555555565 | 79.7684 | TRUE
3555555575 | 1508.5924 | CO2_Tax | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 3555555575 | 79.7834 | TRUE
3555555655 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 3555555655 | 79.0857 | TRUE
3555555755 | 1569.1702 | CO2_Tax | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 3555555755 | 79.0857 | TRUE
3555556555 | 1482.8086 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 3555556555 | 81.3296 | TRUE
3555557555 | 1480.7623 | CO2_Tax | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 3555557555 | 81.6557 | TRUE
3555565555 | 1611.2429 | CO2_Tax | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 3555565555 | 78.9865 | TRUE
3555575555 | 1625.2667 | CO2_Tax | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 3555575555 | 78.8265 | TRUE
3555655555 | 1647.0209 | CO2_Tax | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 3555655555 | 79.7759 | TRUE
3555755555 | 1790.2401 | CO2_Tax | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 3555755555 | 79.7759 | TRUE
3556555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 3556555555 | 79.7759 | TRUE
3557555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 3557555555 | 79.7759 | TRUE
3565555555 | 1344.9838 | CO2_Tax | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 3565555555 | 83.7157 | TRUE
3575555555 | 1255.5056 | CO2_Tax | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 3575555555 | 86.5154 | TRUE
3655555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 3655555555 | 79.7759 | TRUE
3755555555 | 1503.8017 | CO2_Tax | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 3755555555 | 79.7759 | TRUE
4355555555 | 1526.0116 | FIT | Lignite | -20% | 355555555 | 1 | 3 | 4355555555 | 96.1818 | TRUE
4455555555 | 1517.9321 | FIT | Lignite | -10% | 455555555 | 1 | 4 | 4455555555 | 96.3108 | TRUE
4535555555 | 1440.0382 | FIT | Gas | -20% | 535555555 | 2 | 3 | 4535555555 | 95.7919 | TRUE
4545555555 | 1482.9203 | FIT | Gas | -10% | 545555555 | 2 | 4 | 4545555555 | 96.1743 | TRUE
4553555555 | 1514.0326 | FIT | Hardcoal | -20% | 553555555 | 3 | 3 | 4553555555 | 96.3589 | TRUE
4554555555 | 1508.774 | FIT | Hardcoal | -10% | 554555555 | 3 | 4 | 4554555555 | 96.4282 | TRUE
4555355555 | 772.4808 | FIT | Demand | -20% | 555355555 | 4 | 3 | 4555355555 | 111.3859 | TRUE
4555455555 | 1093.7826 | FIT | Demand | -10% | 555455555 | 4 | 4 | 4555455555 | 103.3565 | TRUE
4555535555 | 1503.676 | FIT | Solar | -20% | 555535555 | 5 | 3 | 4555535555 | 94.3935 | TRUE
4555545555 | 1503.676 | FIT | Solar | -10% | 555545555 | 5 | 4 | 4555545555 | 95.4151 | TRUE
4555553555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -20% | 555553555 | 6 | 3 | 4555553555 | 94.343 | TRUE
4555554555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | -10% | 555554555 | 6 | 4 | 4555554555 | 95.3899 | TRUE
4555555355 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -20% | 555555355 | 7 | 3 | 4555555355 | 93.2344 | TRUE
4555555455 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | -10% | 555555455 | 7 | 4 | 4555555455 | 94.8356 | TRUE
4555555535 | 1477.6182 | FIT | Lit_Ion | -20% | 555555535 | 8 | 3 | 4555555535 | 96.1775 | TRUE
4555555545 | 1488.8824 | FIT | Lit_Ion | -10% | 555555545 | 8 | 4 | 4555555545 | 96.328 | TRUE
4555555553 | 1346.7921 | FIT | PSH | -20% | 555555553 | 9 | 3 | 4555555553 | 95.4653 | TRUE
4555555554 | 1406.5648 | FIT | PSH | -10% | 555555554 | 9 | 4 | 4555555554 | 96.0372 | TRUE
4555555555 | 1503.676 | FIT | no | 0% | 555555555 | 0 | #VALUE! | 4555555555 | 96.4368 | TRUE
4555555556 | 1548.3349 | FIT | PSH | 10% | 555555556 | 9 | 6 | 4555555556 | 96.5986 | TRUE
4555555557 | 1548.1562 | FIT | PSH | 20% | 555555557 | 9 | 7 | 4555555557 | 96.6018 | TRUE
4555555565 | 1503.6785 | FIT | Lit_Ion | 10% | 555555565 | 8 | 6 | 4555555565 | 96.4613 | TRUE
4555555575 | 1507.5926 | FIT | Lit_Ion | 20% | 555555575 | 8 | 7 | 4555555575 | 96.4778 | TRUE
4555555655 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 10% | 555555655 | 7 | 6 | 4555555655 | 98.038 | TRUE
4555555755 | 1503.676 | FIT | Wind_Offshore | 20% | 555555755 | 7 | 7 | 4555555755 | 99.6392 | TRUE
4555556555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 10% | 555556555 | 6 | 6 | 4555556555 | 97.4837 | TRUE
4555557555 | 1503.676 | FIT | Wind_Onshore | 20% | 555557555 | 6 | 7 | 4555557555 | 98.5306 | TRUE
4555565555 | 1503.676 | FIT | Solar | 10% | 555565555 | 5 | 6 | 4555565555 | 97.4585 | TRUE
4555575555 | 1503.676 | FIT | Solar | 20% | 555575555 | 5 | 7 | 4555575555 | 98.4802 | TRUE
4555655555 | 1964.6318 | FIT | Demand | 10% | 555655555 | 4 | 6 | 4555655555 | 90.2809 | TRUE
4555755555 | 2507.7374 | FIT | Demand | 20% | 555755555 | 4 | 7 | 4555755555 | 85.2014 | TRUE
4556555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 10% | 556555555 | 3 | 6 | 4556555555 | 96.4368 | TRUE
4557555555 | 1503.676 | FIT | Hardcoal | 20% | 557555555 | 3 | 7 | 4557555555 | 96.4368 | TRUE
4565555555 | 1521.0416 | FIT | Gas | 10% | 565555555 | 2 | 6 | 4565555555 | 96.6382 | TRUE
4575555555 | 1551.0557 | FIT | Gas | 20% | 575555555 | 2 | 7 | 4575555555 | 96.7781 | TRUE
4655555555 | 1483.8933 | FIT | Lignite | 10% | 655555555 | 1 | 6 | 4655555555 | 96.5607 | TRUE
4755555555 | 1468.0995 | FIT | Lignite | 20% | 755555555 | 1 | 7 | 4755555555 | 96.6796 | TRUE

## Tabelle1
ID | Instr | Shock_Strenght_ID | Shock_Strength
1 | CO2_Cap | 3 | -20%
2 | Min_RES_Quota | 4 | -10%
3 | CO2_Tax | 5 | 0%
4 | FIT | 6 | 10%
|  | 7 | 20%
ID | Techno
0 | no
1 | Lignite
2 | Gas
3 | Hardcoal
4 | Demand
5 | Solar
6 | Wind_Onshore
7 | Wind_Offshore
8 | Lit_Ion
9 | PSH